## Sheet1
| 近隣商業地域及び準工業地域 |  | 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |  |  | 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |  |  |  | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 |  |  | 用途地域 | 別表 第四十六条の二 日影による中高層の建築物の制限 法第五十六条、第五十六条の二関係
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。 | 容積率が十分の二十である区域であって第二種高度地区であるもの | 容積率が十分の二十である区域であって第一種高度地区であるもの | 容積率が十分の三十又は四十である区域 | 容積率が十分の二十である区域（第一種高度地区又は第二種高度地区であるものを除く。） | 容積率が十分の二十である区域であって第一種高度地区又は第二種高度地区であるもの | 容積率が十分の三十である区域 | 容積率が十分の二十である区域(第一種高度地区であるものを除く。) | 容積率が十分の二十である区域であって第一種高度地区であるもの | 容積率が十分の十、十分の十五である区域 | 容積率が十分の二十である区域 | 容積率が十分の十、十分の十五である区域 | 容積率が十分の五、十分の六又は十分の八である区域 | 対 象 区 域
| 高さが十メートルを超える建築物 | 高さが十メートルを超える建築物 | 高さが十メートルを超える建築物 |  |  | 高さが十メートルを超える建築物 |  |  |  | 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物 |  |  | 制限を受ける建築物
| 四メートル | 四メートル | 四メートル |  |  | 四メートル |  |  |  | 一・五メートル |  |  | 平均地盤面からの高さ
| 二 | 一 | 二 |  | 一 | 三 | 二 | 一 |  | 三 | 二 | 一 | 法別表（に）欄の号
| 五時間 | 四時間 | 五時間 |  | 四時間 | 五時間 | 四時間 | 三時間 |  | 五時間 | 四時間 | 三時間 | 敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の範囲における日影時間
| 三時間 | 二・五時間 | 三時間 |  | 二・五時間 | 三時間 | 二・五時間 | 二時間 |  | 三時間 | 二・五時間 | 二時間 | 敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える範囲における日影時間